## 別表7 保管場所面積の算定書
別表７ 保管場所面積の算定書 | [17 empty] | #DIV/0!
1. 容器保管必要面積 |  | 容器の直径又は縦〔 |  |  |  | m〕×容器の直径又は横〔 | [5 empty] | m〕×容器数〔 |  |  |  | 個〕÷段数〔 |  |  | 段〕＝ |  | ① | ㎡
2. 資源保管必要面積 |  | 資源コンテナ底面積 |  |  | ㎡×資源コンテナ数〔 |  |  |  |  | 個〕÷積み重ね〔 |  |  | 〕÷段数〔 |  |  | 段〕＝ |  | ② |  | ㎡
3. 洗浄排水設備面積 |  |  | ③ |  |  | ㎡ |  |  | 4. 作業上必要面積 |  |  |  |  | ④ |  |  | ㎡ |  | 保管場所面積①～④合計 |  |  |  | ㎡
5. 燃やすごみ・燃やさないごみの持ち出し場所 |  |  | 戸数 | 〔 |  |  | 〕 | × | 0.1㎡ | ＝ | ⑤ |  |  |  | ㎡ |  | 6. 粗大ごみ持ち出し場所 |  |  |  |  | ⑥ | ㎡
【算定上の注意】
1.棚を設置する場合は２段（高さ80cmから100cmまで）までとする。
2.資源コンテナ（びん・缶・ペットボトル・発泡トレイ用が各１個。古紙類用が２個。合計６個。）の最低必要面積は1.20㎡（棚を設置した場合は0.60㎡）とする。
２7個以上必要な場合は1段につき2個までの積み重ねも可能とする。
※古紙類の保管設備としてはコンテナは使用しないが、面積算定のため便宜上コンテナによる換算をしている。
3.保管設備の外寸
| 種 類 | 反転コンテナ | [5 empty] | 60㍑容器 | [6 empty] | 資源コンテナ
| 外寸（メートル） | 縦0.59ｍ×横1.36ｍ×高さ0.89ｍ | [5 empty] | 丸型 直径0.60ｍ×高さ0.55ｍ | [6 empty] | 縦0.37ｍ×横0.53ｍ×高さ0.33ｍ （面積の算定では0.20㎡で計算する）
角型 縦0.35ｍ×横0.55ｍ×高さ0.60ｍ
※容器の規格はメーカーによって異なるので、上記より小さい場合はカタログを添付すること。
4.洗浄排水設備面積及び作業上必要面積は、容器の洗浄や出し入れが十分に行える面積を確保すること。
5.住宅用建築物には、廃棄物保管庫とは別に燃やすごみ・燃やさないごみの持出場所を設置すること。面積は戸数×0.1㎡以上とする。
6.住宅用建築物には、廃棄物保管庫とは別に粗大ごみ置場を設置すること。面積は３.00㎡以上とする。
最低必要面積 1.20㎡（0.60㎡）
※資源コンテナ数が6個の場合は積み重ねは出来ません